別記様式（第５条関係）

自　主　点　検　票　（露店等に掲げること）

|  |  |
| --- | --- |
| 該当する項目を確認し、火災予防に努めてください。 | 確認欄 |
| 開設場所 | 消防水利（消火栓、防火水槽等）の使用に支障とならない場所に開設していますか。 |  |
| 消防車の進入や避難に支障を及ぼす場所に開設していませんか。 |  |
| 観客席を設けてある場合、十分な距離を確保していますか。 |  |
| 消火器 | 消火器の準備はしていますか。 |  |
| 対象火気器具等 | 火気器具等の周囲は、整理整頓されていますか。 |  |
| 火気器具等は、安定した不燃性の台などの上で使用していいますか。 |  |
| 液化石油ガス（プロパンガス） | ガスボンベは転倒しないように固定していますか。 |  |
| ゴムホースの接続部は、ホースバンド等で締め付けられていますか。 |  |
| ゴムホースにひび割れ等はありませんか。 |  |
| カセットこんろ | カセットボンベの装着部分を覆う調理器具は使用していませんか。 |  |
| カセットボンベは、直射日光や火気等の近くを避け、温度が上昇しないように保管していますか。 |  |
| まき、炭等 | 火気の周囲は常に整理整頓し、後始末は確実に行うこと。 |  |
| 電気器具 | たこ足配線を避け、電気配線の許容電流を守っていますか。 |  |
| 電気コードは、照明器具等の荷重がかからないようにしていますか。 |  |
| 照明器具は、可燃物と接触していませんか。 |  |
| 発電機 | 発電機を稼動したまま給油していませんか。 |  |
| 危険物容器 | 携行缶のキャップを開ける前には、圧力弁等を操作して圧力を抜いていますか。 |  |
| 危険物容器は、直射日光及び火気等の近くを避け、温度が上昇しないように保管していますか。 |  |
| 暖房器具 | 暖房器具と可燃物との距離を十分に保っていますか。 |  |
| 燃料の給油は、必ず暖房器具の火を消してから行っていますか。 |  |